附件1

- 成都石化工业学校（彭州市技工学校）智慧健康养老服务专业实训室建设项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

| 生产商名称 | 装备名称 | 首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称） | 交货周期 | 涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应采购设备序号 （请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称） |  |  | 是/否 （是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材； 否：不填写） |  |

二、调研参数应答表

填写说明：

- 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。

- 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。

| 序号 | 类别 | 装备名称 | 数量 | 市场参考单价 | 单位 | 品牌、型号 | 参数 （下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容） | 制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可） | 相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”） | 是否愿意提供产品进行实地验证测试 | 单价报价 （历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 组合式基础护理训练模拟人（男、女各两个） | 4 | 2200 | 个 |  | - 1.性能：可完成多项基础护理操作训练，可以拆装分部件进行局部功能教学训练。 6.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供护理操作训练课件视频或训练科目截图 |
| - 2 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 手动可调节护理床及配套设备（含床上用品、病床设备带、治疗车、防压疮床垫等） | 6 | 4060 | 套 |  | - 1.构成：床体采用优质带钢板 - 2.配置：长度≥1900mm，宽度≥900mm，高度≥ 500mm 3.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片 |
| - 3 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 移位机 | 1 | 1760 | 台 |  | - 1.性能：可升降 - 2.配置：长≥75cm 宽≥55cm 高：84-107cm 3.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片 |
| - 4 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 电动移位机 | 1 | 3080 | 台 |  | - 1.性能：最大承重：120KG - 2.配置：长≥75cm 宽≥55cm 高：84-107cm 3.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片 |
| - 5 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 普通轮椅 | 3 | 500 | 台 |  | - 1.性能：脚踏可开合、手动折叠、后刹、包箍式踏板锁紧装置。 - 2.构成：≥Ф19mm X1.0mm优质钢管。3.配置：承重200KG。 4.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片 |
| - 6 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 电动轮椅 | 1 | 2800 | 台 |  | - 1.性能：脚踏可开合、后刹。 - 2.构成：优质钢管 - 3.配置：承重100KG。 4.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片 |
| - 7 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 健康监测仪器 | 3 | 960 | 套 |  | - 1.性能：检测血糖、血压、血氧饱和度等功能。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供设备清单 |
| - 8 | 老年人生活照护与基础护理实训设备 | 示教系统 | 1 | 18000 | 套 |  | - 1.性能：系统须集成分组教学、AI辅助教学、数据导出等功能，支持实训课堂全流程教学互动。 - 2.构成：包含实训示教主机、特写摄像机、多功能万向臂、移动底座以及万向轮。 - 3.配置：有效像素≥828 万，延时小于300ms，支持多种 HDMI 接口视频格式。 4.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片及设备清单 |
| - 9 | 老年能力评估教学设备 | 智能健康一体机 | 1 | 66000 | 台 |  | - 1.性能：检测血压、人体脂肪22项、血氧饱和度检测、心电检测、血红蛋白检测,打印体检报告等功能。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片及设备功能介绍 |
| - 10 | 老年能力评估教学设备 | 老年能力评估设备及配套设施 | 1 | 10000 | 套 |  | - 1.构成：多种便携式评估用品、步行测量贴纸、标准专用评估阶梯、评估桌、评估椅。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片及设备清单 |
| - 11 | 老年能力评估教学设备 | 老年认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具 | 1 | 7000 | 套 |  | - 1.构成：简易精神状态检查、蒙特利尔认知量表、神经行为认知状态成套测试等。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物清单 |
| - 12 | 智慧居家养老实训设备 | 养老机器人 | 1 | 19800 | 台 |  | - 1.性能：支持语音交互、触屏交互、移动端交互 - 2.配置：具有智能定时查房功能、智能呼救功能、视频通话、互动娱乐功能。 3.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片及功能介绍视频 |
| - 13 | 智慧居家养老实训设备 | 智能照护设备 | 1 | 41000 | 套 |  | - 1.构成：智能洗浴机、大小便智能护理机 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片及功能介绍视频 |
| - 14 | 智慧居家养老实训设备 | 智能监护仪器 | 1 | 6100 | 套 |  | - 1.性能：含睡眠监测、健康管理穿戴设备、智能防摔设备、摔倒监测等。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片、清单及功能介绍视频 |
| - 15 | 智慧居家养老实训设备 | 适老化家具 | 1 | 26000 | 套 |  | - 1.配置：含多功能床、客厅家具、餐厅家具、厨房设备、卫生间设备等 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实物照片、尺寸、功能介绍 |
| - 16 | 虚拟仿真教学设备 | 在线虚拟仿真教学平台及虚拟仿真实训资源 | 1 | 300000 | 套 |  | - 1.构成：在线虚拟仿真教学平台、老年人能力评估实训资源、压疮预防实训资源、跌倒应对等实训资源、学生实操终端、学生座椅等。 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实训资源清单、实操视频 |
| - 17 | 虚拟仿真赛训系统 | 智慧健康养老服务专业赛训系统 | 1 | 150000 | 套 |  | - 1.构成：包括包括课程学习、日常训练、模拟竞赛和成绩分析等功能， 2.其他功能补充：****** |  |  |  |  | 提供实训资源清单、实操视频 |