附件1

- 成都石化工业学校（彭州市技工学校）制药应用技术专业设施设备采购项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

| 生产商名称 | 装备名称 | 首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称） | 交货周期 | 涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应采购设备序号 （请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称） |  |  | 是/否 （是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容） 1.售后服务：周期、内容等 2.运行维护：周期、内容等 3.升级更新：周期、内容等 4.备品备件：列举主要配件 5.耗材：列举主要耗材； 否：不填写） |  |

二、调研参数应答表

填写说明：

- 请各供应商根据实际情况完善本表标注“****”号内容。

- 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。

| 序号 | 类别 | 装备名称 | 数量 | 市场参考单价 | 单位 | 品牌、型号 | 参数 （下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容） | 制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可） | 相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”） | 是否愿意提供产品进行实地验证测试 | 单价报价 （历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4K教学展台高拍仪 | 2 | 600 | 台 |  | 一、基本要求 1.设备类型：桌面4K 视频展台，适配智慧黑板 / 交互一体机，支持实物展示、微课录制、文档扫描。 2.支持 ****小时稳定运行。 二、核心硬件参数 1.图像传感器：≥***万像素 CMOS，支持***高清输，***无拖影。 2.镜头与对焦：自动对焦 + 手动对焦，微距≥****；支持****旋转镜头，可垂直折叠收纳； 3.解像度≥****TV 线，文字边缘锐利。 ★4.拍摄幅面：≥A3（420×297mm）。 5.补光系统：内置****补光灯（≥****颗）。 ★6.接口与供电： 视频：USB3.0（高速传输）、HDMI（直连显示）； 6.供电：USB 5V 供电，无需外接电源，支持长距离 USB（≥4m）稳定传输。 结构设计： 7.材质：****； 尺寸：****mm，折叠****mm， 三、基础功能： 实时预览：4K/1080P 高清；支持Windows/ 安卓 四、供货与售后 - 供货周期：**** - 2.质保：≥**** 年整机质保。 3.培训：免费提供****培训。 五、附件清单 ****。 |  |  |  |  | 提供产品实物图片 |
| 2 |  | 崩解仪 | 4 | 7000 | 台 |  | 一、基本要求 1.通过设备接口，可打印或USB输出试验报告。 2.触摸式人机交互界。 3.中英文双语言操作界面。 4.实时恒温控制，有双重过温保护、温度校准功能。 二、具体参数 1.崩解吊篮：****组（****管） 2.吊篮升降频率：****次/分钟 3.吊篮升降振幅：****±1.0mm 4.筛网至杯底最小距离：****±1.0mm 5.筛网孔径：标配2.0mm，可选配****mm、****mm、****mm 6.调温范围：****℃ 11.温度分辨率：≤0.1℃ 7.控温精度：≤±0.3℃ 8.崩解时限点：≤****次 9.崩解计时时间：≤****分钟 10.电源：AC****V****Hz" |  |  |  |  | 提供产品实物图片。 |
| 3 |  | 脆碎度测定仪 | 4 | 7000 | 台 |  | - 基本要求 1.触摸式人机交互界面，操作便捷。 2.具有中英文双语言操作界面。 3.转速、旋转方向可调、圈数可设置。 二、具体参数 1.轮鼓数量：≥****组 2.轮鼓尺寸：内径范围****mm，深****mm 3.默认转速：****RPM 4.转速设置范围：****RPM 5.默认圈数：****圈 6.圈数设置范围：****圈 7.旋转方向：**** 14.电源：****V****HZ |  |  |  |  | 提供IQ/OQ认证文件 |
| 4 |  | 硬度测定仪 | 4 | 9500 | 台 |  | 一、基本要求 1.通过设备接口，可打印或USB输出试验报告。 2.触摸式人机交互界面。 3.中英文双语言操作界面。 4.可清晰直观观察到每次测试过程。 5.可方便快捷的开启计量校验口。 二、具体参数 1.硬度测量范围：****N 2.分辨率：≤****N 3.精度：****±1digit 4.单位：N/kg/kgf/kp（可选） 5.测量方式：**** 6.电源：****V****HZ |  |  |  |  | 提供IQ/OQ认证文件。 |
| 5 |  | 溶出度仪 | 1 | 46800 | 台 |  | 一、基本要求 1.通过设备接口，可打印或USB输出试验报告。 2.实时恒温控制，有双重过温保护、温度校准功能。 3.内部设有预约加热，可以设定系统指定时间开始加热。 4.溶出杯与搅拌器自动定中心位。 5.使用****管路设计，****级快速接头。 二、技术参数 1.可安装***个***ml补液杯。 2.溶出通道：≥****通道 2.搅拌桨摆动幅度：≤**** mm 3.转篮摆动幅度：≤**** mm 4.转杆与溶出杯轴偏差：≤**** mm 5.转速设置范围：****RPM 6.稳速误差：≤**** 7.调温范围：****℃ 8.温度分辨率：≤****℃ 9.控温精度：≤****℃ 10.取样次数：≤****次 11.取样计时时间：≤**** 12.电源：****V****HZ |  |  |  |  | 提供IQ/OQ认证文件。 |
| 6 |  | 实验室纯水机 | 2 | 8500 | 台 |  | 一、基本要求 1.系统具备缺水停机保护、停电自动复位、备用自动停机、超低压保护、开机自动冲洗等功能； 2.采用****材料电阻率仪(电阻池常数****cm¹,温度灵敏度±0.1℃,温度自动补偿) 3.采用****纯化柱系统，使用寿命更长； 4.配备原水减压系统。 二、技术参数 1.进水水源:城市自来水，水温为****℃,水压****Mpa,TDS小于300ppm; 2.制水量不小于****L/H； 3.瞬间取水量:****L/min(水箱满水时) ★4.出水水质:电阻率18.25MΩ，需提供第三方（省级或以上）权威检测机构出具的超纯水18.25MΩ的水质检测报告； ★5.可溶性硅[以(SiO₂)计]:<0.01mg/L； 6.总有机碳量TOC:≤***ppb； ★7.重金属离子含量(单位PPb):≤***ppb; |  |  |  |  | ★为纯水机必须要达到的要求 |
| 7 |  | 压片机 | 1 | 68000 | 台 |  | 一、硬件要求 1.转台冲模数：≥****付，最大工作压力：****KN，最大压片直径：≥****mm，最大压片厚度：≥****mm，最大充填深度：≥****mm，最大产量：≥****万片/时。 2.转台工作直径：≥****mm，转台转速：****r/min。 3.中模直径：≥****mm，中模高度：≥****mm，上下冲杆直径：≥****mm，上下冲杆长度：≥****mm 4.外形尺寸：约为***mm，电动机功率：***KW。 二、软件要求 1.随机配备与设备配套的教学模拟实训系统一套，运用三维立体建模和文字说明相结合的方式，具有演示设备的操作流程、设备信息等重要内容 （1）分组零件说明：主要展示设备有：****，设备主体模型呈透视状态，采用3D建模技术。 （2）设备介绍：该功能以文字和语音相结合的方式，对设备的基本构造和作用进行阐述。 （3）生产流程示意：分步骤语音讲解设备使用流程、操作时的具体事项，通过****技术模拟生产状态，关键部件***显示，设备主体模型关键部位呈***状态，直观的呈现设备的工作流程。 （4）操作教考：本单元分为“学习”和“考核”两大模块，有4个任务点：生产前检查、配件安装、生产操作、生产结束；采用****技术，使用户掌握设备操作步骤要点。 （5）软件内容 具有3D设备操作列表应不少于4个，主要有：工艺流程、设备调节、故障解决、维护保养。 以上四个主要部分采用****形式进行展示，展示的具体内容为*****，请一一列出。 |  |  |  |  | 1.提供配套教学模拟实训视频 |
| 8 |  | 药品生产GMP虚拟仿真教学服务系统（50点位） |  | 360000 | 套 |  | 一、基本要求 1.系统要包含药物制剂生产设备及工艺认知系统+素材动画系统+辅助岗位GMP管理+固体制剂工艺（片剂、颗粒剂）+小容量注射剂工艺） 2.★系统可以部署到学校现有线上教学运行与管理平台（东方仿真教学平台）上，并实现统一身份认证，实现在平台直接登录使用，成绩统计管理，并可以实现统一培训与考核教学管理。 二、具体参数 1.药物制剂生产设备及工艺认知 （1）展示注射剂生产主要设备。设备包括****。每个设备需要包含设备拆解、部件功能、工艺流程和设备清洁4个模块。 （2）部件功能模块要求对以上各个部件进行****形式的讲解。 （3）工艺流程模块*****形式展示该设备在配制生产中设备内部的动态效果。 2.素材动画系统要求：要求围药物制剂生产素材动画模块。素材库中利用****展示设备，将粉碎、筛分、混合、制粒、压片、包衣等设备的工艺原理进行讲解。包含的具体模块为****，素材动画为****个。 3.辅助岗位GMP管理3D模拟仿真系统 （1）软件包括制药用水、空调系统GMP检查的学习及考核模式。请描述学习及考核模式下的具体界面状况及功能。**** （3）辅助岗位工艺流程介绍具体内容为**** 4.片剂生产3D模拟实训系统 片剂模拟实训系统主要包括****模块。分点呈现每个模块操作的具体****步骤，呈现方式****，学习和考核方式****，教学的组织与管理方式****。 5.颗粒剂GMP生产3D虚拟仿真 主要包括****模块。分点呈现每个模块操作的具体****步骤，呈现方式****，学习和考核方式****，教学的组织与管理方式****。 - 6.小容量注射剂生产3D模拟实训内容： 以《药品生产质量管理规范》为基础，对相关设备设施进行模拟。主要包括****模块。分点呈现每个模块操作的具体****步骤，呈现方式****，学习和考核方式****，教学的组织与管理方式****。 |  |  |  |  | - 1.★为系统必须要达到的要求 - 2.软件中的操作界面、主要设备动态效果动画截图和3D界面均需要提供截图 3.提供详细的动画素材资源清单、每个动画时长。 |
| 9 |  | 旋光仪 | 4 | 13000 | 台 |  | 一、工作条件 1.温度要求：****℃ 2.湿度要求：**** 3.电源要求：AC****V****Hz 二、技术参数 1.自动旋光仪采用****测量原理 2.2显示窗口选用****触摸屏，配有通讯接口，测试数据可保存、打印。 3.测量模式：有****种模式可选。可自动复测****次，并计算平均值。 4.测量模式有：**** 5.光源：****，波长****nm 6测量范围：±***（旋光度） 7.最小读数：****（旋光度），****Z（糖度） 8.准确度：**** 9.重复性（标准偏差δ）：≤****° 10.显示方式：**** 11.试管规格：可使用****mm或****mm 12.可测样品最低透过率：**** 13.输出通信接口：*** 3.配置要求： **** |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 一步制粒机 | 1 | 280000 | 套 |  | 一、基本要求 一步制粒机由顶喷制粒系统、底喷包衣系统、侧喷制丸系统、主机系统、雾化器系统、进风系统、供液系统、控制系统组成，实现物料的干混、湿润和搅拌、制粒、干燥、包衣等功能合为一体，可以实现干燥及喷雾干燥、制粒、制速溶颗粒、分子聚合材料的水溶剂或有机溶剂的普通薄膜包衣、缓释、控释包衣、肠溶包衣、微细粒子包衣、活性药物的包裹敷层薄膜衣、肠溶衣、缓解、热溶融包衣、制丸等功能。 二、具体参数 1.顶喷制粒系统采用****排风过滤系统 2.底喷包衣系统采用****系统，实现微粉、颗粒、小丸结晶中药等粒度范围为****um的颗粒提供快速、精细、经济的薄膜包衣。 3.侧喷制丸系统采用****系统，通过转盘转动产生的离心力以及气流产生推动使物料处于螺旋装的流化状态，实现调节风量与转盘的转速获得包衣、制丸、包裹敷层工艺对蒸发介质速度快慢的要求。 4.主机系统 （1）采用****结构并装备****进行气-固分离过滤，捕集袋采用*****布。 （2）抖袋机构采用****克服气缸易损、钢绳易断、捕集袋悬挂不平。 （3）换热器采用****换热器以满足“GMP”要求。 （4）雾化器系统采用****雾化器。 （5）进风系统采用****净化处理，并达“GMP”规范10万级标准；风机采用****调节控制。 （6）供液系统采用****泵。 （7）控制系统：采用****触摸屏。 （8）顶喷原料容器：≥****L，底喷原料容器：≥****L，侧喷原料容器：≥****L。 （9）顶喷生产能力：****g,底喷生产能力：****,侧喷生产能力：****g。 （10）风机功率：****KW，风量范围：****M³/H，最高转速：≥****r/min （11）电加热(控温范围）：****℃，功率：≥****KW （12）压缩机提供压缩空气：****MPA，耗量：≤****m3/min （13）电源：***V/****HZ，整机功率≥****kw，外形尺寸(L×B×H)：约为****mm。 （14）一一列出主要组成系统：名称****，材质****，数量。 （15）一一列出随机配件清单名称****，数量。 |  |  |  |  | 1.提供双室结构图片 |
| 11 |  | 全自动胶囊填充机 | 1 | 178000 | 套 |  | 一、硬件要求 1.生产能力：****粒/分 2.适用0#胶囊生产 3.模孔数量：****孔 4.总功率：****kW 6.主机尺寸：****mm 7.触摸屏：****英寸，其具有的功能为**** 8.PLC可编程控制器要求：**** 9.交流接触器要求：**** 10.主机电机功率：****kw 二、软件系统 软件提供五大核心3D交互操作功能：工艺流程、更换拆卸、设备调节、故障解决、维护保养”，全方位覆盖设备操作培训需求。 1工艺流程： 展示内容为****,呈现形式为****，互动方式为****。 2.更换拆卸：展示内容为****,呈现形式为****，互动方式为****。 3.设备调节：展示内容为****,呈现形式为****，互动方式为****。 4.故障解决：展示内容为****,呈现形式为****，互动方式为****。 5.维护保养：展示内容为****,呈现形式为****，互动方式为****。 6.操作教考：呈现形式为*****，考核内容为*****. |  |  |  |  | 1.为方便教学软件的维护和后期的升级更新,仿真软件和设备由同一厂家开发生产，需提供软件的“工艺流程、更换拆卸、设备调节、故障解决、维护保养、操作教考”截图。 2.提供同一厂家的仿真软件软件著作权证书复印件。 |